## Sheet1
Armoire FID | latitude | longitude | tension_ph | tension__1 | tension__2 | courant_ph | courant__1 | courant__2 | courant_ne | a_relever_ | Observations | Numero compteur | N° Contrat | Code | Accuracy | observations2 | Armoire code physique | Source | Section câble alimentation | Type câble alimentation | Etat câble alimentation | Type protection amant compteur | Calibre protection | Etat protection | Calibre | Transformateur courant existant | Index date | Tension | Observation | Mode pose | Présence niche | Etat niche | Type enveloppe | Dimensions | Nombre compartiments | Etat enveloppe | Type fermeture | Porte armoire fermee | Ipxx | Type protection generale | Calibre protection generale | Etat protection generale | Etat cablage tableau | Nombre contacteurs | Type contacteur | Amperage in | Etat contacteurs | Type commande allumage | Nombre depart | Nombre depards proteges | Protection depart type et etat | Sections câbles depart | Présence disjoncteur differentiel | Etat | Conditions securite | Existence stabilisateur | Cle existante | Renseigné | Validé | Anomalies armoires | Photos extérieures | Photos intérieures
1028 | 33.8966 | -5.5489 | 231.6 | 231.4 | 230.4 | 11.6 | 8.83 | 2.71 | 3.94 |  |  | 84469954 | 399268 | Post 344 | 0 | Les mesures avec régulateur | 344 | Poste MT/BT |  |  | Bon | Sectionneur Interrupteur | 160 | Bon | 5-100A |  | 1175 | Triphase |  | Façade |  |  | Sans |  | 0 |  |  |  | 0 | Sans | 0 | 0 | Bon | 1 | 3P | 0 | Bon |  | 2 | 2 | Disjoncteur | 0 | 0 | Propre | Bon | 1 | 1 | TRUE | 0 | Armoire à l'intérieur du poste MT/BT, Stabilisateur : mauvais câblage. | mdc_photo_mdc_9b88ed_1724747544042_1724748258598.jpg | mdc_photo_mdc_08f30e_1724747469263_1724748258598.jpg, mdc_photo_mdc_24c0f7_1724747424823_1724748258598.jpg, mdc_photo_mdc_2e9112_1724747536493_1724748258598.jpg, mdc_photo_mdc_452958_1724747518992_1724748258598.jpg, mdc_photo_mdc_8b8810_1724747496234_1724748258598.jpg, mdc_photo_mdc_8c4ee5_1724747446722_1724748258598.jpg, mdc_photo_mdc_c23101_1724747507658_1724748258598.jpg, mdc_photo_mdc_cae937_1724747437679_1724748258598.jpg
1029 | 33.8964 | -5.5502 | 231.7 | 225.2 | 227 | 9.77 |  |  | 3.71 |  |  |  |  | Armoire 344/ 2 | 0 |  | 344/ 2 | Coffret de derivation Amendis |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Façade |  |  | Acier Galvanise Thermolaque |  | 1 | Mauvais |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | TRUE | 0 | Armoire inaccessible. | mdc_photo_mdc_3c60ec_1724748605602_1724749420678.jpg, mdc_photo_mdc_49dd44_1724748599686_1724749420678.jpg, mdc_photo_mdc_644203_1724748581973_1724749420678.jpg, mdc_photo_mdc_dc6726_1724748575331_1724749420678.jpg | 0
1134 | 33.8972 | -5.5384 | 229.8 | 229.7 | 228.5 | 0.36 | 12.1 | 1.66 | 11.55 |  |  | 84469553 | 478427 | 582 | 0 |  | 582 | Poste MT/BT |  |  | Bon | Sans | 0 |  | 5-100A |  | 26839 | Triphase |  | Façade |  |  | Sans |  | 0 |  |  |  | 0 | Sans | 0 | 0 | Bon | 1 | 3P | 95 | Bon | Horloge Atronomique | 1 | 1 | Bloc Fusibles HPC | 0 | 0 | Propre | Bon |  | 1 | TRUE | 0 | Armoire à l'intérieur du poste MT/BT | 0 | mdc_photo_mdc_045fc2_1725264489118_1725264864355.jpg, mdc_photo_mdc_3256e9_1725264477276_1725264864355.jpg, mdc_photo_mdc_377cb4_1725264468280_1725264864355.jpg, mdc_photo_mdc_5121d8_1725264484363_1725264864355.jpg, mdc_photo_mdc_9f7349_1725264502983_1725264864355.jpg, mdc_photo_mdc_d8d1f2_1725264495034_1725264864355.jpg
1629 | 33.8597 | -5.5697 | 229 | 228.1 | 229.9 | 1.83 | 8.95 | 19.71 | 17.06 |  |  | 84469656 | 399904 | Post 447 | 0 |  | 447 | Poste MT/BT |  | Cu | Bon | Sectionneur Interrupteur | 160 | Bon | 5-100A |  | 16600 | Triphase |  | Encastre | 1 | Bon | Acier Galvanise Peinture Liquide |  | 1 | Bon | Cadenas | 1 | 0 | Sans | 0 | 0 | Bon | 1 | 4P | 70 | Bon | Horloge Atronomique | 1 | 1 | Bloc Fusibles HPC | 0 | 0 | Propre | Bon |  | 1 | TRUE | 0 |  | mdc_photo_mdc_a4b634_1728033247396_1728033499558.jpg, mdc_photo_mdc_b696e8_1728033471813_1728033499558.jpg | mdc_photo_mdc_1a0671_1728033297674_1728033499558.jpg, mdc_photo_mdc_67e3df_1728033302271_1728033499558.jpg, mdc_photo_mdc_6fe896_1728033291535_1728033499558.jpg, mdc_photo_mdc_cedac3_1728033320866_1728033499558.jpg, mdc_photo_mdc_d277a3_1728033278008_1728033499558.jpg, mdc_photo_mdc_d29b8c_1728033281877_1728033499558.jpg
1041 | 33.8985 | -5.5522 | 228.7 | 230.5 | 229.4 | 0.71 |  |  | 0.66 |  |  | 84469840 | 399235 | Post 215 | 0 |  | 215 | Poste MT/BT |  | Alu | Bon | Sectionneur Interrupteur | 0 | Mauvais | 5-100A |  | 1709 | Triphase |  | Façade |  |  | Sans |  | 0 |  |  |  | 0 | Sans | 0 | 0 | Mauvais | 1 | 4P | 80 | Mauvais | Horloge Atronomique | 2 | 2 | Bloc Fusibles HPC | 0 | 0 | Propre | Mauvais |  | 1 | TRUE | 0 | Armoire à l'intérieur du poste MT/BT, Contacteur : mauvais câblage. | mdc_photo_mdc_ce5e86_tmp_IMG_20240827_1302581703586831865563854_1724760215950.jpg | mdc_photo_mdc_2f659e_1724759638138_1724760033439.jpg, mdc_photo_mdc_425976_1724759628185_1724760033439.jpg, mdc_photo_mdc_45b354_1724759708363_1724760033439.jpg, mdc_photo_mdc_6b93a7_1724759719039_1724760033439.jpg, mdc_photo_mdc_7bbb7a_1724759689975_1724760033439.jpg, mdc_photo_mdc_8fc80e_1724759768843_1724760033439.jpg, mdc_photo_mdc_ab37a6_1724759728824_1724760033439.jpg, mdc_photo_mdc_bc27d2_1724759657037_1724760033439.jpg, mdc_photo_mdc_efe4f0_1724760063778_1724760074259.jpg
1051 | 33.8928 | -5.549 | 20.35 | 228.7 | 19.63 | 0.35 | 24.56 | 0.25 | 24.73 |  |  | 84469951 | 399841 | 0 | 0 |  | 0 | Coffret de derivation Amendis |  |  | Bon | Sans | 0 |  | 5-100A |  | 346 | Triphase | L'état endommagé du câblage et des dispositifs rend difficile l'analyse des caractéristiques. | Sur Socle | 1 | Mauvais | Acier Galvanise Peinture Liquide |  | 2 | Mauvais | Cadenas | 1 | 0 |  | 0 | 0 | Mauvais | 1 | 4P | 52 | Bon | Horloge Atronomique | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Pollue | Mauvais |  | 1 | TRUE | 0 | Contacteur : mauvais câblage. | mdc_photo_mdc_8bb4a2_1724831273638_1724832028496.jpg, mdc_photo_mdc_9bf6d7_1724831279620_1724832028497.jpg, mdc_photo_mdc_e6b89b_1724831286769_1724832028497.jpg | mdc_photo_mdc_06d60d_1724831374043_1724832028497.jpg,mdc_photo_mdc_262a03_1724831333180_1724832028497.jpg, mdc_photo_mdc_89a6d8_1724831355706_1724832028497.jpg, mdc_photo_mdc_a528d1_1724831338871_1724832028497.jpg, mdc_photo_mdc_c2ab35_1724831366155_1724832028497.jpg, mdc_photo_mdc_cdbc09_1724831383362_1724832028497.jpg, mdc_photo_mdc_e83fea_1724831345510_1724832028497.jpg